盱眙县黄花塘镇泥沛村及管仲叔牙大街改造工程路灯

采购与安装项目

招 标 文 件

江苏天源建设集团有限公司

日 期：2020年12月2日

# 第一部分、投标须知附表

### 一、投标须知

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 盱眙县黄花塘镇泥沛村及管仲叔牙大街改造工程路灯采购与安装项目 |
| 2 | 工程地点 | 黄花塘镇泥沛村及管仲叔牙大街 |
| 3 | 招标内容 | 路灯采购与安装，产品数量、规格及安装必须符合甲方提供图纸及清单要求。 |
| 4 | 工程限价 | （1）控制价为1505420元整；（2）如投标报价高于招标控制价的，将否决其投标。 |
| 5 | 招标人 | 江苏天源建设集团有限公司 |
| 6 | 交货期及交货地点 | 工期：2020年12月31日前（安装、调试合格）。 交货地点：招标人指定地点。 因投标人原因拖延招标人的工期的，由投标人承担全部责任，所造成的一切损失由投标人承担。开工和竣工的日期将随实际进度由招标人调整。招标人有调整供货期的权利，投标人不得因此增加费用。 |
| 7 | 投标人资质 等级要求 | （1）投标人应具有独立法人资格，具备独立承担民事责任的能力； （2）投标人具备市政公用工程施工总承包三级（含)以上资质或城市及道路照明工程专业承包三级（含)以上资质的法人单位； （3）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，只能有一家参加本次投标； （4）投投标截止日起算，前3年内不得存在因违反招标投标规定受到行政处罚的情形，投标人在近3年内没有发生工程质量、安全生产事故问题（以行政处罚决定日期文件为准）；没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的(提供承诺函)； （5）本次投标不接受联合体投标； （6）投标人应遵守中国有关的法律、法规。不得存在被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的情形； （7）不得存在被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的情形； （8）参加本工程投标的投标单位代表，须是投标单位的法定代表人或委托代理人，投标书中须有有关的证明文件； （9）投标人的资质应符合本条（1）-（8）要求，否则作资格审查不合格处理(（其中（6）-（7）项由招标人在评标前，查询投标人是否被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单及是否被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，若查询发现存在该情形的，将相应网页截图（包括列入原因、列入日期、查询日期等信息）并提交评委签字确认，其资格审查不合格）。 |
| 8 | 合同价格形式 | 合同价格形式：固定单价，投标人最终按照招标人确认的有效工程量结算。 （1）投标人所提供的货物报价应包括：设备出厂价；货物运至最终目的地的内陆运输、卸货、保险和伴随货物交运的有关费用；货物现场抽样、送检和检测费用；安装费、技术服务费用；试运行、培训、售后服务、验收费用；税收、管理费用及利润等。 （2）投标人在投标截止时间前修改投标总报价时，应同时修改报价清单中各子目报价。 |
| 9 | 质量标准 | 符合国家相关技术标准。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标文件的有效期为开标之日后的30天，在投标文件有效期内撤回投标文件将没收其投标保证金。 |
| 11 | 投标文件签署 | 1、提交的纸质投标文件为壹份、装袋密封。投标文件所有内容（签字除外）一律机打，手写无效，装订成册。 2、正式投标文件的任何一页都不应修改。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由法定代表人或授权委托人签字并盖章。 3、投标文件恕不退还。 |
| 12 | 投标文件提交地点及投标截止时间 | 地 点: 江苏天源建设集团有限公司一楼大会议室。 地 址：江苏省盱眙县淮河北路295号。 联系人：杨婷婷（13915177051） 投标截止时间：2020年12月08日09:00时作为截至日期，逾期按投标人自动放弃处理。 各投标人由其法定代表人（或委托代理人）持本人身份证准时现场参加开标会议。 |
| 13 | 投标保证金 | 所有参与投标的单位开标时提交现金 贰万元 投标保证金，未中标的投标人保证金当场退还，拟中标的投标人保证金直接计入履约保证金的一部分。 |
| 14 | 履约保证金 | 中标后三日内提交履约保证金：履约保证金按合同价的5%收取。工程完工验收合格后一个月内无息退还，退还所需材料：履约保证金单据、验收报告或总包方同意退还证明（以上材料均为提供原件） |
| 15 | 投标文件组成 | 投标函、法定代表人身份证明书、授权委托书、工程量清单、营业执照复印件、资质证书复印件、开户许可证（基本存款账户信息）复印件、承诺书、资格审查资料。 |
| 16 | 评标 | 合理低价中标的原则确定中标单位。 |
| 17 | 合同签订 | 招标人和中标人应当自中标后五日内签订书面合同，未在规定时间内签订合同则没收投标保证金。 |
| 18 | 付款条件 | 本工程无预付款，实行分期付款制，第一阶段为设备安装调试验收合格后支付工程款的70%，质保期为工程验收合格后三年；第二阶段为工程验收之日起至运行维护满一年，支付至工程款的80%；第三阶段为工程验收之日起至运行维护满二年，支付至工程款的90%；第四阶段为工程验收之日起至运行维护满三年，支付至工程款的100%（每次付款需提供增值税专用发票）。 |

二：投标文件否决性条款摘要及评标

| （一） | 否决条款：投标人及投标文件符合下列否决投标条款之一的，其投标文件予以否决 |
| --- | --- |
| （1） | 投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字； |
| （2） | 投标联合体没有提交共同投标协议（本项目不接受联合体投标）； |
| （3） | 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件； |
| （4） | 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； |
| （5） | 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价； |
| （6） | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应； |
| （7） | 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为； |
| （8） | 投标人的法定代表人或其委托代理人未按规定出席开标会的； |
| (9) | 与资格审查有关的资料，投标人未提供原件的复印件，原件的复印件未加盖公章装订在投标文件中的； |
| (10) | 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按照要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认，投标人拒不澄清确认的； |
| （二） | 评标及推荐中标候选人：评标委员会以合理低价中标原则在推荐中标候选人时，应遵照以下原则: |
| （1） | 评标委员会应当按照投标须知的规定，推荐相应数量的中标候选人。 |
| （2） | 如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，评标委员会应当对是否具有竞争性进行判断。有竞争性的，评标委员会继续推荐中标候选人；缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。 |
| （3） | 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。 |

# 工程量清单

| 盱眙县黄花塘镇泥沛村及管仲叔牙大街改造工程路灯 采购与安装项目工程量清单格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号参数及品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |  |
| 一 | 泥沛村整村推进项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭院灯 | LED灯，50W,H=3.5m,IP65,3000K,间距约23～25米。灯具及灯杆样式由招标人确定 | 套 | 58 |  |  |  |  |
| 2 | 吸顶灯 | 30W，IP65,3000K | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 12米投光灯 | LED灯，3×600W，H=12m | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 路灯 | LED灯，80W，H=8m。灯具及灯杆样式由招标人确定 | 套 | 56 |  |  |  |  |
| 5 | 接线井 | 每个路灯一个接线井，过路及转角处设置接线井。 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 6 | 控制柜 | 304不锈钢 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 投光灯 | 20W,IP65,3000K | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | LED灯带 | 12W/m,IP65,2200K,220V | m | 按实 |  |  |  |  |
| 9 | 铜芯电缆YJV-3*6 |  | m | 51 |  |  |  |  |
| 10 | 铜芯电缆YJV-3*4 |  | m | 158 |  |  |  |  |
| 11 | 铜芯电缆YJV-3*2.5 |  | m | 168 |  |  |  |  |
| 12 | 铜芯电缆YJV-5*4 |  | m | 1027 |  |  |  |  |
| 13 | 铜芯电缆YJV-5*10 |  | m | 1882 |  |  |  |  |
| 14 | 铜芯电缆YJV-5*6 |  | m | 985 |  |  |  |  |
| 15 | 配管（尼龙增强管PE50） |  | m | 1882 |  |  |  |  |
| 16 | 配管（尼龙增强管PE40） |  | m | 2012 |  |  |  |  |
| 17 | 配管（尼龙增强管PE32） |  | m | 373 |  |  |  |  |
| 二 | 叔牙大街改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 路灯照朋控制箱 | 采用户外防水安全型不锈钢材质，IP56, 控制箱设安全防护面板及门锁，路灯控制箱箱体壁厚2mm | 台 | 2 |  |  | 路灯照明智能控制装置安装于箱内 |  |
| 2 | 单臂路灯 | 80W, 照明器距地8米（灯杆一次成型圆锥钢杆，壁厚≥ 4mm,整体均经热镀锌防腐处理，表面喷塑处理，配防盗检修门），采用高放优质灯具、光源(LED灯）。 | 套 | 52 |  |  | LED 系统光觉1201m/ W 色温3600K；具体样式见图纸 |  |
| 3 | 双臂路灯 | 120W+60W, 照明器距地10+8米（灯杆一次成型圆锥钢杆，壁厚 ≥ 4mm,整体均经热镀锌防腐处理，表面喷塑处理，配防盗检修门），采用高效优质灯具、光源( LED灯）。 | 套 | 86 |  |  | LED 系统光效1201m/ W 色温3600K；具体样式见图纸 |  |
| 4 | 路灯灯杆基础 | 单臂及双臂路灯基础 | 套 | 30 |  |  | 此工程量为现状基础损坏修补量 |  |
| 5 | 中杆灯 | 灯杆高15m, 壁厚6mm LED4*250W | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 路灯灯杆基础 | 与中杆灯灯杆配套（交叉口处中杆灯） | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 绝缘低压电力电缆 | YJV22-0.6/1KV-4×35+1×16 | m | 100 |  |  | 进线暂估，根据实际 |  |
| 8 | 绝缘低压电力电缆 | YJV22-0.6/1KV-5×25 | m | 6000 |  |  | 适当预留余量，以防施工损坏 |  |
| 9 | 绝缘低压电力电缆 | BVV-450/750-3×2.5 | m | 2200 |  |  |  |  |
| 10 | 耐压 HDPE电缆保护套管 | 直径80，壁厚4mm | m | 5800 |  |  |  |  |
| 11 | 过路拖拉管 | PE直径80，壁厚4mm | m | 200 |  |  |  |  |
| 12 | 热镀锌角钢接地极 | L500×50×5 2.5米 | 根 | 150 |  |  |  |  |
| 13 | 热镀锌扁钢接地线 | -40*4 | m | 230 |  |  |  |  |
| 14 | 路灯手孔井 | L500×D500×H1000mm | 座 | 18 |  |  | 砖砌混凝土抹平 |  |
| 15 | 三遥子站 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 破道路恢复 | 长6OOm×宽0.2m | ㎡ | 120 |  |  |  |  |
| 17 | 车行道下路灯管包封 | C25混凝土，长600m×宽0.2m×深0.2m | ㎡ | 24 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：工程量清单内容符合图纸要求。 投标人 (盖章)： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人(签字)： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 图纸（见附件）

第四部分  投标文件格式

盱眙县黄花塘镇泥沛村及管仲叔牙大街改造工程路灯

采购与安装项目

# 投 标 文 件

项  目 名 称：

投   标   人：            		              （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：            		        （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

一、投 标 函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了	（项目名称）材料采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥	）的投标总报价（其中，增值税税率为	），并按合同约定履行义务。

2.	我方承诺工期为           。

3．我方承诺响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期  30天 内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在中标后规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地   址：

电   话：

日   期：    年  月   日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：（盖单位章）

年	月	日

三、授权委托书

本人          （姓名）系（投标人名称）          的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。该代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改材料采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：30天。

代理人无转委托权。

附：委托代理人居民身份证复印件。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签 字。

投	标	人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：	（签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年   	   月	   日

四、工程量清单

五、营业执照复印件、资质证书复印件、开户许可证（基本存款账户信息）复印件、服务承诺（格式有投标人自定、加盖投标人公章）。

六、资格审查资料

第四部分  合同协议书

买方（以下简称甲方）： _________________________________

卖方（以下简称乙方）：__________________________________

经甲、乙双方充分友好协商，就购买_________________________等产品订立本合同，以便共同遵守。

一、工程项目全称： _____________________________________

二、设备的名称、规格型号、质量及数量

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总额 | 人民币大写： （小写：¥ ） |  |  |  |  |  |  |

三、合同价款

合同总价为人民币（大写）：_____________________________

报价中包括招标图纸所有设备金额、出厂价；货物运至最终目的地的内陆运输、卸货、保险和伴随货物交运的有关费用；货物现场抽样、送检和检测费用；安装费、技术服务费用；试运行、培训、售后服务、验收费用；税收、管理费用及利润等。。

乙方需提供       增值税专用发票。

四、合同生效

本合同经双方签字后生效，乙方签字人员的身份证复印件、授权委托书原件等同时附后。

五、付款方式

1、预付款__/__元，于合同签订后___/_______日内付款。

2、付款：实行分期付款制，第一阶段为设备安装调试验收合格后支付工程款的70%，质保期为工程验收合格后三年；第二阶段为工程验收之日起至运行维护满一年，支付至工程款的80%；第三阶段为工程验收之日起至运行维护满二年，支付至工程款的90%；第四阶段为工程验收之日起至运行维护满三年，支付至工程款的100%（每次付款需提供增值税专用发票）。。

（1）乙方出具的交货清单正本一份；

（2）甲方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同材料验收证书正本一份；

（5）进度款等额的增值税发票正本一份；

（6）其它。

3、履约担保：中标价的5%，转到甲方指定账户。

4、乙方凭增值税专用发票、经签收的销售清单、合同原件等凭证至甲方财务报账。

六、交货、包装与验收

1．交货地点：按甲方指定的地点。

2．交货及安装调试合格时间：            。

3．乙方将货物___/___次运至交货地点。并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知甲方。

4．设备包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

5．设备由乙方负责送到施工现场，由乙方负责运输、卸车。

6．设备到达现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对货物进行清点验收，并签字确认。若发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。如乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。

7.乙方负责设备安装及调试，直至设备正常运行。最终验收在此之后进行。如设备不能通过验收，乙方应退货，退还甲方所有金额（含由此带来的损失）。

8 .乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。

七、产品质量保证与售后服务

1．乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验，材料及零部件均为全新未用过的，且符合本合同附件中规定，以确保产品质量。设备须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。

2．质保期：验收合格后三年。

3乙方应提交所供货物的中文技术文件。包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南。

4乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试和试运行，验收；

（2）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。

（3）在厂家或在项目现场就货物的安装、调试、运行、维护对买方人员进行培训，安装还必须提交安装手册或指导书，向安装承包人技术交底并由监理人员审批卖方的安装手册或指导书、审批安装承包人的安装施工方案后，进行安装。即便是达到技术指标要求的货物，如果安装后不能达到调试、运行要求，卖方仍有义务协同安装承包人共同解决，直到达到工程要求。

5  除合同另有规定外，相关服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

八、违约责任

1．乙方不能按期交货，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同总价的1％金额计￥_________元计算。

2．双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。

九、合同的解除和变更

1．当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知5日内给与答复，逾期未答复则视为已同意。

2．如乙方要求变更或解除合同，所造成的损失由乙方负责。

十、合同纠纷的解决

1．甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。

2．本合同履约地为甲方指定的工程所在地。若合同发生纠纷无法协商解决时，可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，向盱眙县人民法院起诉。

十一、免责条款

本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。

十二、其它约定事项

本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议，该补充协议具有同等法律效力。

本合同一式_________份，其中正本_________份，副本_________份，都具有同等法律效力。

甲方（盖章）：　　　　　　　　　　　　乙方（盖章）：

法定代表人或　　　　　　　       　   法定代表人或

委托代理人（签字）：　　　　　　　　　委托代理人（签字）：

联系电话：           　               联系电话：

公司地址：                            公司地址：

开户行：                              开户行：

公司帐号：    　                      公司帐号：

三证合一号码：                        三证合一号码：

_________年____月____日　　　　　　 _________年____月____日